## Monit Ele. segun Facturas
CUADRO MONITOREO Y REGISTRO CONSUMOS DE ELECTRICIDAD
HOTEL SAN BOSCO - LA FORTUNA
MONITOREO Y SEGUIMIENTO - EFICIENCIA ENERGETICA ELECTRICA
Información de la Factura Eléctrica
Mes | Medidor 035031 Iden 50004 Tarifa T-GE <3000kWh | [7 empty] | Medidor 106220 Iden 50002 Tarifa T-GE >3000 kWh | [8 empty] | ( ¢ ) Demanda / ( ¢ ) Costo Consumo Med 106220 | ( ¢ ) Costo Total Factura / Kwh - mes Med 035031 | ( ¢ ) Costo Total Factura / Kwh - mes Med 106220
| Lectura Ant. | Lectura Act. | Diferencia (Lect Act - Lect Ant) kWh /mes | Consumo Facturado KWh / mes | Costo Consumo/mes ( ¢ ) |  | Costo otros conceptos/mes ( ¢ ) | Costo Total Factura eléctrica / mes ( ¢ ) | Lectura Ant. | Lectura Act. | Diferencia (Lect Act - Lect Ant) kWh /mes | Consumo Facturado KWh / mes | Demanda KW / mes | Costo Consumo/mes ( ¢ ) | Costo Demanda/mes ( ¢ ) | Costo otros conceptos/mes ( ¢ ) | Costo Total Factura eléctrica / mes ( ¢ )
2006-01-01
2006-02-01
2006-03-01
2006-04-01 | 469 | 1757 | 1288 | 1288 | 66035.76 |  | 8355.26 | 74391.02 | 22352 | 28947 | 6595 | 6727 | 28 |  |  |  | 365149.45
2006-05-01 | 1757 | 2875 | 1118 | 1118 | 57319.86 |  | 7252.47 | 64572.33 | 28947 | 35165 | 6218 | 6342 | 25 |  |  |  | 335933.88
2006-06-01 | 2875 | 3933 | 1058 | 1058 | 55963.26 |  | 6863.25 | 62826.51 | 35165 | 40620 | 5455 | 5564 | 21 |  |  |  | 294167.23
2006-07-01 | 3933 | 4980 | 1047 | 1047 | 53679.69 |  | 6791.89 | 60471.58 | 40620 | 47496 | 6876 | 7013.52 | 24.092 |  |  |  | 350343.51
2006-08-01 | 4980 | 6338 | 1358 | 1358 | 74119.63 |  | 9393.69 | 83513.32 | 47496 | 55090 | 7594 | 7745.88 | 26 |  |  |  | 420929.44
2006-09-01 | 6338 | 7243 | 905 | 905 | 51557.85 |  | 6541.34 | 58099.19 | 55090 | 59680 | 4590 | 4681.8 | 19.706 |  |  |  | 284257.16
2006-10-01 | 7243 | 8144 | 901 | 901 | 51329.97 |  | 6512.43 | 57842.4 | 59680 | 64971 | 5291 | 5396.82 | 24.143 |  |  |  | 337142.3
2006-11-01 | 8144 | 9224 | 1080 | 1080 | 63067.5 |  | 7806.24 | 70873.74 | 64971 | 69938 | 4967 | 5066.34 | 19.278 |  |  |  | 294023.7
2006-12-01 | 9224 | 27 | 803 | 803 | 47592.74 |  | 5804.08 | 53396.82 | 69938 | 74126 | 4188 | 4271.76 | 17.789 |  |  |  | 262526.73
Prom. |  |  | 0
2007-01-01 | 27 | 1125 | 1098 | 1098 | 60928 |  | 7725.09 | 68653.09 | 74126 | 80061 | 5935 | 6053.7 | 0.01 |  |  |  | 288285.23
2007-02-01 | 1125 | 2189 | 1064 | 1064 | 57743.28 |  | 7317.13 | 65060.41 | 80061 | 85454 | 5393 | 5500.86 | 22.45 |  |  |  | 314031.18
2007-03-01 | 2189 | 3160 | 971 | 971 | 54428.47 |  | 6677.57 | 61106.04 | 85454 | 91418 | 5964 | 6083.28 | 22.012 |  |  |  | 334102.96
2007-04-01 | 3160 | 4533 | 1373 | 1373 | 74512.71 |  | 9442.12 | 83954.83 | 91418 | 98755 | 7337 | 7483.74 | 21.063 |  |  |  | 367366.16
2007-05-01 | 4533 | 5701 | 1168 | 1168 | 63387.36 |  | 8032.34 | 71419.7 | 98755 | 3411 | 4656 | 4844.102 | 17.25 |  |  |  | 260626.8
2007-06-01 | 5701 | 6660 | 959 | 959 | 52044.93 |  | 6595.04 | 58639.97 | 3411 | 8668 | 5257 | 5362.14 | 27.42 |  |  |  | 341072.71
2007-07-01 | 6660 | 7817 | 1157 | 1157 | 64109.37 |  | 8128.16 | 72237.53 | 8668 | 10176 | 1508 | 6230.16 | 20.665 |  |  |  | 336210.66
2007-08-01 | 7817 | 9211 | 1394 | 1394 | 81075.04 |  | 10291.48 | 91366.52 | 4600 | 10542 | 5942 | 6060.84 | 20.81 |  |  |  | 343585.35
2007-09-01 | 9211 | 147 | 936 | 936 | 55570.32 |  | 7057.44 | 62627.76 | 10542 | 15032 | 4490 | 4579.8 | 21.767 |  |  |  | 307264.99
2007-10-01 | 147 | 966 | 819 | 819 | 47502 |  | 8964.4 | 56466.4 | 15032 | 18617 | 3585 | 3656.7 | 21.767 | 106044.3 | 150910.61 | 22968.07 | 279922.98 | 1.4231 | 68.9455 | 76.5507
2007-11-01 | 966 | 1945 | 979 | 979 | 56782 | 58 | 11848.72 | 68630.72 | 18617 | 22949 | 4332 | 4418.64 | 22.287 | 128140.56 | 154515.77 | 30216.09 | 312872.42 | 1.2058 | 70.1029 | 70.8074
2007-12-01 | 1945 | 2850 | 905 | 905 | 52490 | 58 | 8063.55 | 60553.55 | 22949 | 26945 | 3996 | 4075.92 | 22.287 | 118201.68 | 154515.77 | 20950.23 | 293667.68 | 1.3072 | 66.91 | 72.0494
2008-01-01 | 2850 | 3765 | 915 | 915 | 53070 | 58 | 8152.65 | 61222.65 | 26945 | 30710 | 3765 | 3840 | 16.861 | 111368.7 | 116897.31 | 19739.14 | 248005.15 | 1.0496 | 66.91 | 64.5847
2008-02-01 | 3765 | 4988 | 1223 | 1223 | 70934 | 58 | 12526.64 | 83460.64 | 30710 | 36412 | 5702 | 5816 | 16.606 | 168665.16 | 115129.4 | 33393.34 | 317187.9 | 0.68259 | 68.2426 | 54.5371
2008-03-01 | 4988 | 6014 | 1026 | 1026 | 59508 | 58 | 11319.95 | 70827.95 | 36412 | 41869 | 5457 | 5566 | 19.635 | 161418.06 | 136129.46 | 33908.95 | 331456.47 | 0.84333 | 69.0331 | 59.5502
2008-04-01 | 6014 | 7366 | 1352 | 1352 | 78416 | 58 | 13873.73 | 92289.73 | 41869 | 48801 | 6932 | 7071 | 21.757 | 205048.56 | 150841.28 | 41414.4 | 397304.24 | 0.73564 | 68.2616 | 56.1878
2008-05-01 | 7366 | 8355 | 989 | 989 | 57362 | 58 | 9484.51 | 66846.51 | 48801 | 54017 | 5216 | 5320 | 22.695 | 154289.28 | 157344.44 | 30964.27 | 342597.99 | 1.0198 | 67.59 | 64.3981
2008-06-01 | 8355 | 9565 | 1210 | 1210 | 79545.4 | 65.74 | 13575.5 | 93120.9 | 54017 | 59234 | 5217 | 5321 | 18.513 | 174915.35 | 146391.86 | 35265.23 | 356572.44 | 0.83693 | 76.9594 | 67.0123
2008-07-01 | 9565 | 686 | 1121 | 1121 | 73986 | 66 | 12651.64 | 86637.64 | 59234 | 65473 | 6239 | 6364 | 23.103 | 210004.74 | 183437.82 | 41682.76 | 435125.32 | 0.87349 | 77.286 | 68.3729
2008-08-01 | 686 | 2106 | 1420 | 1420 | 93720 | 66 | 15892.8 | 109612.8 | 65473 | 72885 | 7412 | 7560 | 24.623 | 249487.92 | 195506.62 | 50019.57 | 495014.11 | 0.78363 | 77.1921 | 65.4781
2008-09-01 | 2106 | 3299 | 1193 | 1193 | 78738 | 66 | 16340 | 95078 | 72885 | 78365 | 5480 | 5590 | 24.623 | 184456.8 | 195506.62 | 45109.1 | 425072.52 | 1.0599 | 79.6966 | 76.0416
2008-10-01 | 3299 | 4290 | 991 | 991 | 65406 | 66 | 13685.47 | 79091.47 | 78365 | 82330 | 3965 | 4044.3 | 24.623 |  |  |  | 361871.37
2008-11-01 | 4290 | 5542 | 1252 | 1252 | 82632 | 66 | 16101.05 | 98733.05 | 82330 | 87256 | 4926 | 5024.52 | 19.227 |  |  |  | 356160.21
2008-12-01 | 5542 | 6408 | 866 | 866 | 57156 | 66 | 9887.44 | 67043.44 | 87256 | 90895 | 3639 | 3711.78 | 17.411 |  |  |  | 285544.24
7577
[11 empty] | 90895 | 87256

## GRAFICOS 1
| ENERO 2006 | ENERO 2007 | ENERO 2008 | ENERO 2009 | [5 empty] | JULIO 2006 | JULIO 2007 | JULIO 2008 | JULIO 2009
COSTO FACTURACION | 387560.78 | 349213.23 | 309227.8 | 0 |  |  |  |  | COSTO FACTURACION | 415073.29 | 400320.03 | 521762.96 | 0
HABITACIONES OCUPADAS | 800 | 716 | 751 | 0 |  |  |  |  | HABITACIONES OCUPADAS | 765 | 893 | 943 | 0
% OCUPACION | 75.9% | 67.93% | 70.54% | 0% |  |  |  |  | % OCUPACION | 72.58% | 84.72% | 90.23% | 0%
| FEBRERO 2006 | FEBRERO 2007 | FEBRERO 2008 | FEBRERO 2009 | [5 empty] | AGOSTO 2006 | AGOSTO 2007 | AGOSTO 2008 | AGOSTO 2009
COSTO FACTURACION | 323993.22 | 371774.46 | 400648.54 | 0 |  |  |  |  | COSTO FACTURACION | 432671.96 | 424660.39 | 604626.91 | 0
HABITACIONES OCUPADAS | 689 | 771 | 760 | 0 |  |  |  |  | HABITACIONES OCUPADAS | 778 | 751 | 814 | 0
% OCUPACION | 72.37% | 80.98% | 78.55% | 0% |  |  |  |  | % OCUPACION | 73.81% | 71.25% | 80.39% | 0%
| MARZO 2006 | MARZO 2007 | MARZO 2008 | MARZO 2009 | [5 empty] | SEPTIEMBRE 2006 | SEPTIEMBRE 2007 | SEPTIEMBRE 2008 | SEPTIEMBRE 2009
COSTO FACTURACION | 354274.7 | 388531.43 | 402284.42 | 0 |  |  |  |  | COSTO FACTURACION | 333776.03 | 362835.31 | 520150.52 | 0
HABITACIONES OCUPADAS | 756 | 774 | 831 | 0 |  |  |  |  | HABITACIONES OCUPADAS | 310 | 365 | 466 | 0
% OCUPACION | 71.72% | 73.42% | 79% | 0% |  |  |  |  | % OCUPACION | 30.39% | 35.78% | 41.67% | 0%
| ABRIL 2006 | ABRIL 2007 | ABRIL 2008 | ABRIL 2009 | [5 empty] | OCTUBRE 2006 | OCTUBRE 2007 | OCTUBRE 2008 | OCTUBRE 2009
COSTO FACTURACION | 437427.9 | 441878.87 | 489593.97 | 0 |  |  |  |  | COSTO FACTURACION | 328513.23 | 237424.98 | 440962.84 | 0
HABITACIONES OCUPADAS | 673 | 612 | 666 | 0 |  |  |  |  | HABITACIONES OCUPADAS | 488 | 462 | 417 | 0
% OCUPACION | 65.98% | 60.03% | 64.74% | 0% |  |  |  |  | % OCUPACION | 46.27% | 43.84% | 40.2% | 0%
| MAYO 2006 | MAYO 2007 | MAYO 2008 | MAYO 2009 | [5 empty] | NOVIEMBRE 2006 | NOVIEMBRE 2007 | NOVIEMBRE 2008 | NOVIEMBRE 2009
COSTO FACTURACION | 399374.84 | 324014.16 | 409444.5 | 0 |  |  |  |  | COSTO FACTURACION | 355541.3 | 369654.42 | 454893.26 | 0
HABITACIONES OCUPADAS | 558 | 375 | 543 | 0 |  |  |  |  | HABITACIONES OCUPADAS | 923 | 637 | 677 | 0
% OCUPACION | 52.94% | 35.54% | 52.09% | 0% |  |  |  |  | % OCUPACION | 90.49% | 62.45% | 64.61% | 0%
| JUNIO 2006 | JUNIO 2007 | JUNIO 2008 | JUNIO 2009 | [5 empty] | DICIEMBRE 2006 | DICIEMBRE 2007 | DICIEMBRE 2008 | DICIEMBRE 2009
COSTO FACTURACION | 350990.09 | 393117.64 | 449693.34 | 0 |  |  |  |  | COSTO FACTURACION | 278289.35 | 346157.68 | 352587.68 | 0
HABITACIONES OCUPADAS | 459 | 494 | 597 | 0 |  |  |  |  | HABITACIONES OCUPADAS | 1015 | 711 | 681 | 0
% OCUPACION | 45% | 48.43% | 58.24% | 0% |  |  |  |  | % OCUPACION | 96.29% | 65.5% | 64.61% | 0%
[5 empty] | 2006 | PRECIO | H/OCUPADAS | %
[5 empty] | ENERO | 387560.78 | 800 | 75.9
[5 empty] | FEBRERO | 323993.22 | 689 | 72.37
[5 empty] | MARZO | 354274.7 | 756 | 71.72
[5 empty] | ABRIL | 437427.9 | 673 | 65.98
[5 empty] | MAYO | 399374.84 | 558 | 52.94
[5 empty] | JUNIO | 350990.09 | 459 | 45
[5 empty] | JULIO | 415073.29 | 765 | 72.58
[5 empty] | AGOSTO | 432671.96 | 778 | 73.81
[5 empty] | SEPTIEMBRE | 333776.03 | 310 | 30.39
[5 empty] | OCTUBRE | 328513.23 | 488 | 46.27
[5 empty] | NOVIEMBRE | 355541.3 | 923 | 90.49
[5 empty] | DICIEMBRE | 278289.35 | 1015 | 96.29
2007
[5 empty] | ENERO | 349213.23 | 716 | 67.93
[5 empty] | FEBRERO | 371774.46 | 771 | 80.98
[5 empty] | MARZO | 388531.43 | 774 | 73.42
[5 empty] | ABRIL | 441878.87 | 612 | 60.03
[5 empty] | MAYO | 324014.16 | 375 | 35.54
[5 empty] | JUNIO | 393117.64 | 494 | 48.43
[5 empty] | JULIO | 400320.03 | 893 | 84.72
[5 empty] | AGOSTO | 424660.39 | 751 | 71.25
[5 empty] | SEPTIEMBRE | 362835.31 | 365 | 35.78
[5 empty] | OCTUBRE | 327424.98 | 462 | 43.84
[5 empty] | NOVIEMBRE | 369654.42 | 637 | 62.45
[5 empty] | DICIEMBRE | 346157.68 | 711 | 67.5
2008
[5 empty] | ENERO | 309227.8 | 751 | 70.54
[5 empty] | FEBRERO | 400648.54 | 760 | 78.55
[5 empty] | MARZO | 402284.42 | 831 | 79
[5 empty] | ABRIL | 489593.97 | 666 | 64.74
[5 empty] | MAYO | 409444.5 | 543 | 52.09
[5 empty] | JUNIO | 449693.34 | 597 | 58.24
[5 empty] | JULIO | 521762.96 | 943 | 90.23
[5 empty] | AGOSTO | 604626.91 | 814 | 80.39
[5 empty] | SEPTIEMBRE | 520150.52 | 466 | 41.67
[5 empty] | OCTUBRE | 440962.84 | 417 | 40.2
[5 empty] | NOVIEMBRE | 454893.26 | 677 | 66.37
[5 empty] | DICIEMBRE | 352587.68 | 681 | 64.61

## Monit Electrico Resum
CUADRO MONITOREO Y REGISTRO CONSUMOS DE ELECTRICIDAD
HOTEL SAN BOSCO - LA FORTUNA
MONITOREO Y SEGUIMIENTO - EFICIENCIA ENERGETICA ELECTRICA
Información de la Factura Eléctrica | [6 empty] | Información del Hotel |  |  |  |  | Indicadores | [5 empty] | Inversiones Implem.OCEs ( ¢ ) |  | Observaciones
Mes | Consumo KWh / mes los Dos Med | Demanda KW / mes | Costo Consumo/mes ( ¢ ) Dos Med | Costo Demanda/mes ( ¢ ) | Costo otros conceptos ( ¢ ) ambos Med | Costo Total Factura eléctrica / mes ( ¢ ) ambos Med | # Días / mes | # Habitaciones HB | # de Huespedes - mes | # HB ocupadas noche - mes | % Ocupación | KWh/HB | KW/HB | KWh/ HB ocupadas noche - mes | kWh / # Huesped - mes | ( ¢ ) Demanda / ( ¢ ) Costo Consumo | ( ¢ ) Costo Total Factura / Kwh - mes |  | Ahorros Energeticos (KWh)
2006-01-01 | 7387 | 22.85 | 213661.3 | 136003.32 | 37896.16 | 387560.78 | 31 | 34 |  | 800 | 75.9 | 217.2647 | 0.67206 | 9.2338 |  | 0.63654 | 52.4652
2006-02-01 | 5935 | 19.71 | 175706.5 | 117313.92 | 30972.8 | 323993.22 | 28 | 34 |  | 689 | 72.37 | 174.5588 | 0.57971 | 8.6139 |  | 0.66767 | 54.5903
2006-03-01 | 6623 | 22 | 188712.7 | 131955.84 | 33606.16 | 354274.7 | 31 | 34 |  | 756 | 71.72 | 194.7941 | 0.64706 | 8.7606 |  | 0.69924 | 53.4916
2006-04-01 | 8014 | 27.65 | 231748.6 | 164572.8 | 41106.5 | 437427.9 | 30 | 34 |  | 673 | 65.98 | 235.7059 | 0.81324 | 11.9079 |  | 0.71014 | 54.583
2006-05-01 | 7460 | 24.81 | 213704 | 147669.12 | 38001.72 | 399374.84 | 31 | 34 |  | 558 | 52.94 | 219.4118 | 0.72971 | 13.3692 |  | 0.691 | 53.5355
2006-06-01 | 6622 | 21.12 | 191337.8 | 125706.24 | 33946.05 | 350990.09 | 30 | 34 |  | 459 | 45 | 194.7647 | 0.62118 | 14.427 |  | 0.65699 | 53.0036 |  |  |  | Indice Antes de Den
2006-07-01 | 8060 | 24.81 | 226869 | 147669.12 | 40535.17 | 415073.29 | 31 | 34 |  | 765 | 72.58 | 237.0588 | 0.72971 | 10.5359 |  | 0.6509 | 51.4979 |  |  |  | KWh/HB noche ocupadas
2006-08-01 | 9103 | 21.12 | 260614.7 | 125706.24 | 46351.02 | 432671.96 | 31 | 34 |  | 778 | 73.81 | 267.7353 | 0.62118 | 11.7005 |  | 0.48235 | 47.5307 |  |  |  | 11.4491
2006-09-01 | 5586 | 24.09 | 161716.4 | 143383.68 | 28675.95 | 333776.03 | 30 | 34 |  | 310 | 30.39 | 164.2941 | 0.70853 | 18.0194 |  | 0.88664 | 59.7522
2006-10-01 | 6297 | 19.7 | 179320.3 | 117254.4 | 31938.53 | 328513.23 | 31 | 34 |  | 488 | 46.27 | 185.2059 | 0.57941 | 12.9037 |  | 0.65388 | 52.1698
2006-11-01 | 6156 | 24.14 | 180035.4 | 143681.28 | 31824.62 | 355541.3 | 30 | 34 |  | 923 | 90.49 | 181.0588 | 0.71 | 6.6696 |  | 0.79807 | 57.7552
2006-12-01 | 5074 | 17.79 | 146417.6 | 105886.08 | 25985.67 | 278289.35 | 31 | 34 |  | 1015 | 96.29 | 149.2353 | 0.52324 | 4.999 |  | 0.72318 | 54.8461
Prom. | 6859.75 | 22.4825 | 197487.025 | 133900.17 | 35070.0292 | 366457.2242 |  | 34 |  | 684.5 | 66.145 | 201.7574 | 0.66125 | 10.9284 |  | 0.68805 | 53.7684
2007-01-01 | 7151.7 | 0.01 |  |  |  | 349213.23 | 31 | 34 |  | 715.9822 | 67.93 | 210.3441 | 0.00029412 | 9.9887 |  |  | 48.8294
2007-02-01 | 6564.86 | 22.45 |  |  |  | 371774.46 | 28 | 34 |  | 770.9296 | 80.98 | 193.0841 | 0.66029 | 8.5155 |  |  | 56.631
2007-03-01 | 7054.28 | 22.012 |  |  |  | 388531.43 | 31 | 34 |  | 773.8468 | 73.42 | 207.4788 | 0.64741 | 9.1159 |  |  | 55.0774
2007-04-01 | 8856.74 | 21.063 |  |  |  | 441878.87 | 30 | 34 |  | 612.306 | 60.03 | 260.4924 | 0.6195 | 14.4646 |  |  | 49.8918
2007-05-01 | 6012.102 | 17.25 |  |  |  | 324014.16 | 31 | 34 |  | 374.5916 | 35.54 | 176.8265 | 0.50735 | 16.0498 |  |  | 53.8937 |  |  | Entrega DEN
2007-06-01 | 6321.14 | 27.42 |  |  |  | 393117.64 | 30 | 34 |  | 493.986 | 48.43 | 185.9159 | 0.80647 | 12.7962 |  |  | 62.1909
2007-07-01 | 7387.16 | 20.665 |  |  |  | 400320.03 | 31 | 34 |  | 892.9488 | 84.72 | 217.2694 | 0.60779 | 8.2728 |  |  | 54.1913 |  | 2836.3177
2007-08-01 | 7454.84 | 20.81 |  |  |  | 424660.39 | 31 | 34 |  | 750.975 | 71.25 | 219.26 | 0.61206 | 9.9269 |  |  | 56.9644 |  | 1143.1627
2007-09-01 | 5515.8 | 21.767 |  |  |  | 362835.31 | 30 | 34 |  | 364.956 | 35.78 | 162.2294 | 0.64021 | 15.1136 |  |  | 65.7811
2007-10-01 | 4475.7 | 21.767 | 153546.3 | 150910.61 | 31932.47 | 327424.98 | 31 | 34 |  | 462.0736 | 43.84 | 131.6382 | 0.64021 | 9.6861 |  | 0.98283 | 73.1561 |  | 814.636
2007-11-01 | 5397.64 | 22.287 | 184922.56 | 154515.77 | 42064.81 | 369654.42 | 30 | 34 |  | 636.99 | 62.45 | 158.7541 | 0.6555 | 8.4737 |  | 0.83557 | 68.4845 |  | 1895.3348
2007-12-01 | 4980.92 | 22.287 | 170691.68 | 154515.77 | 29013.78 | 346157.68 | 31 | 34 |  | 711.45 | 67.5 | 146.4976 | 0.6555 | 7.0011 |  | 0.90523 | 69.4967 |  | 3164.5562
Prom. | 6431.0735 |  | 42430.045 | 38328.5125 | 8584.255 | 374965.2167 |  |  |  | 630.0863 | 60.9892 | 189.1492 | 0.58772 | 10.7837 |  | 0.22697 |  |  | 9854.0073
2008-01-01 | 4755 | 16.861 | 164438.7 | 116897.31 | 27891.79 | 309227.8 | 31 | 34 | 1453 | 751 | 70.54 | 139.8529 | 0.49591 | 6.3316 |  | 0.71089 | 65.0321 |  | 3843.2889
2008-02-01 | 7039 | 16.606 | 239599.16 | 115129.4 | 45919.98 | 400648.54 | 29 | 34 | 781 | 760 | 78.55 | 207.0294 | 0.48841 | 9.2618 |  | 0.48051 | 56.9184 |  | 1662.331
2008-03-01 | 6592 | 19.635 | 220926.06 | 136129.46 | 45228.9 | 402284.42 | 31 | 34 | 1670 | 831 | 79 | 193.8824 | 0.5775 | 7.9326 |  | 0.61618 | 61.0262 |  | 2922.2185
2008-04-01 | 8423 | 21.757 | 283464.56 | 150841.28 | 55288.13 | 489593.97 | 30 | 34 | 1266 | 666 | 64.74 | 247.7353 | 0.63991 | 12.6471 |  | 0.53213 | 58.1258
2008-05-01 | 6309 | 22.695 | 211651.28 | 157344.44 | 40448.78 | 409444.5 | 31 | 34 | 1036 | 543 | 52.09 | 185.5588 | 0.6675 | 11.6188 |  | 0.74341 | 64.8985
2008-06-01 | 6531 | 18.513 | 254460.75 | 146391.86 | 48840.73 | 449693.34 | 30 | 34 | 1227 | 597 | 58.24 | 192.0882 | 0.5445 | 10.9397 |  | 0.5753 | 68.8552 |  | 304.1245
2008-07-01 | 7485 | 23.103 | 283990.74 | 183437.82 | 54334.4 | 521762.96 | 31 | 34 | 1940 | 943 | 90.23 | 220.1471 | 0.6795 | 7.9374 |  | 0.64593 | 69.7078 |  | 3311.5199
2008-08-01 | 8980 | 24.623 | 343207.92 | 195506.62 | 65912.37 | 604626.91 | 31 | 34 | 1627 | 814 | 80.39 | 264.1176 | 0.72421 | 11.0319 |  | 0.56964 | 67.3304 |  | 339.5834
2008-09-01 | 6783 | 24.623 | 263194.8 | 195506.62 | 61449.1 | 520150.52 | 30 | 34 | 810 | 466 | 41.67 | 199.5 | 0.72421 | 14.5558 |  | 0.74282 | 76.6844
2008-10-01 | 5035.3 | 24.623 |  |  |  | 440962.84 | 31 | 34 | 758 | 417 | 40.2 | 148.0971 | 0.72421 | 12.0751 |  |  | 87.5743
2008-11-01 | 6276.52 | 19.227 |  |  |  | 454893.26 | 30 | 34 | 1238 | 677 | 66.37 | 184.6035 | 0.5655 | 9.2711 |  |  | 72.4754 |  | 1474.534
2008-12-01 | 4577.78 | 17.411 |  |  |  | 352587.68 | 31 | 34 | 1311 | 681 | 64.61 | 134.6406 | 0.51209 | 6.7221 |  |  | 77.0215 |  | 3219.0705
Prom. | 78786.6 |  | 188744.4975 | 116432.0675 | 37109.515 | 446323.0617 | [5 empty] | 193.1044 | 0.61195 | 10.0271 |  | 0.46807 | 68.8042 |  | 26930.6779
2009-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 34 | 1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2009-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 34 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2009-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 34 | 1670 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2009-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 34 | 1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 34 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 34 | 1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2009-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 34 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2009-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 34 | 1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2009-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 34 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2009-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 34 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
2009-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 34 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2009-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 34 | 1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Prom. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!

## Monit Diesel
CUADRO MONITOREO Y REGISTRO CONSUMOS DE OTROS ENERGÉTICOS
Nombre del Hotel: |  |  | San Bosco
MONITOREO Y SEGUIMIENTO - EFICIENCIA ENERGETICA OTROS ENERGÉTICOS
Mes | Tanques |  | Total Litros | Costo por litro ¢ | Costo Mensual ¢ | KWh/mes 1litroDiesel =10,083KWh | # Habitaciones HB | # Noches ocupadas BH - mes | % Ocupación | Indicadores
| No ----- Cosumo litros | No ------ Cosumo litros | [7 empty] | KWh/HB | KWh/ HB ocupadas - mes | ¢ Costo/Kwh
2006-01-01 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 34 | 800 | 75.9 | 0 | 0 | #DIV/0!
2006-02-01 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 34 | 689 | 72.37 | 0 | 0 | #DIV/0!
2006-03-01 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 34 | 756 | 71.72 | 0 | 0 | #DIV/0!
2006-04-01 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 34 | 673 | 65.98 | 0 | 0 | #DIV/0!
2006-05-01 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 34 | 558 | 52.94 | 0 | 0 | #DIV/0!
2006-06-01 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 34 | 459 | 45 | 0 | 0 | #DIV/0!
2006-07-01 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 34 | 765 | 72.58 | 0 | 0 | #DIV/0!
2006-08-01 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 34 | 778 | 73.81 | 0 | 0 | #DIV/0!
2006-09-01 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 34 | 310 | 30.39 | 0 | 0 | #DIV/0!
2006-10-01 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 34 | 488 | 46.27 | 0 | 0 | #DIV/0!
2006-11-01 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 34 | 923 | 90.49 | 0 | 0 | #DIV/0!
2006-12-01 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 34 | 1015 | 96.29
2007-01-01
2007-02-01
2007-03-01
2007-04-01
2007-06-01
2007-07-01
2007-08-01
2007-09-01
2007-10-01
2007-11-01
2007-12-01
2008-01-01
2008-02-01
2008-03-01
2008-04-01
2008-05-01
2008-06-01
2008-07-01
2008-08-01
2008-09-01
2008-10-01
2008-11-01
2008-12-01
2009-01-01

## Monit GLP
CUADRO MONITOREO Y REGISTRO CONSUMOS DE OTROS ENERGÉTICOS
Nombre del Hotel: |  |  | San Bosco
MONITOREO Y SEGUIMIENTO - EFICIENCIA ENERGETICA OTROS ENERGÉTICOS
Mes | Tanques |  | Total Litros | Costo por litro ¢ | Costo Mensual ¢ | KWh/mes 1litroGLP=7,08KWh | # Habitaciones HB | # Noches ocupadas BH - mes | % Ocupación | Indicadores
| No ----- Cosumo litros | No ------ Cosumo litros | [7 empty] | KWh/HB | KWh/ HB ocupadas - mes | ¢ Costo/Kwh
2006-01-01 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 34 | 800 | 75.9 | 0 | 0 | #DIV/0!
2006-02-01 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 34 | 689 | 72.37 | 0 | 0 | #DIV/0!
2006-03-01 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 34 | 756 | 71.72 | 0 | 0 | #DIV/0!
2006-04-01 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 34 | 673 | 65.98 | 0 | 0 | #DIV/0!
2006-05-01 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 34 | 558 | 52.94 | 0 | 0 | #DIV/0!
2006-06-01 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 34 | 459 | 45 | 0 | 0 | #DIV/0!
2006-07-01 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 34 | 765 | 72.58 | 0 | 0 | #DIV/0!
2006-08-01 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 34 | 778 | 73.81 | 0 | 0 | #DIV/0!
2006-09-01 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 34 | 310 | 30.39 | 0 | 0 | #DIV/0!
2006-10-01 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 34 | 488 | 46.27 | 0 | 0 | #DIV/0!
2006-11-01 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 34 | 923 | 90.49 | 0 | 0 | #DIV/0!
2006-12-01 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 34 | 1015 | 96.29
2007-01-01
2007-02-01
2007-03-01
2007-04-01
2007-06-01
2007-07-01
2007-08-01
2007-09-01
2007-10-01
2007-11-01
2007-12-01
2008-01-01
2008-02-01
2008-03-01
2008-04-01
2008-05-01
2008-06-01
2008-07-01
2008-08-01
2008-09-01
2008-10-01
2008-11-01
2008-12-01
2009-01-01